一、	名詞解釋 (40%，每小題5%)

1.	Suspended solid

2.	Dissolved oxygen sag curve

3.	Total organic carbon

4.	Higher Heating Value

5.	Electrostatic precipitators

6.	pryolysis

7.	SPL

8.	Environmental Impact Assessment

二、申論計算題 (60%，每小題12%)

1. 試寫出常用的混凝劑三種，並列出其在水中之反應方程式。(本小題12%)

2. 試說明有害廢棄物之特性與其認定之標準。(本小題12%)

3. 試繪出活性污泥法之流程，並說明其處理原理。(本小題12%)

4. 試說明選擇集塵設備須要考慮之因素為何？(本小題12%)

5. 某汽車排放體積為2%之carbon monoxide，若溫度為80 ℃，試求：

(1) 以 ppm 為單位時         (本小題4%)

(2) 以 mg/Nm3 為單位時      (本小題4%)

(3) 以 mg/m3 為單位時       (本小題4%)

其表示濃度為何？